## Bedrijfsteksten
inspectiebedrijf_naam | conclusie_omschrijving | conclusie_bewijslast | conclusie_herinspectie | opmerkingen_inspectieomvang | inleiding_omschrijving | schakelen_en_scheiden | bereikbaarheid | veiligheidseisen | veiligheidsvoorzieningen | wijze_van_rapporteren | overige_informatie | geen_installatieverantwoordelijke
Scope 8 - Incontrol | Deze inspectie van de elektrische installatie is uitsluitend uitgevoerd ter beantwoording van de vraag door de opdrachtgever of de desbetreffende elektrische installaties voldoen aan de veiligheidsbepalingen uit de van toepassing zijnde normen. De inspectie is uitgevoerd volgens de SCIOS Certificatieregeling Scope 8. De inspectie is geheel onafhankelijk uitgevoerd, volgens de methoden beschreven in het inspectieplan. | Beoordeling van het bewijsmateriaal dat door of namens de installatie-eigenaar is aangeleverd. De constateringen kunnen door middel van foto's als bewijslast worden aangeleverd voor de herbeoordeling. | - Er zal een herinspectie op locatie uitgevoerd moeten worden omdat er metingen gedaan dienen te worden omdat er tijdens inspectie metingen niet in orde waren of doordat er componenten vervangen moeten worden waarna meting moet plaatsvinden. | Niet van toepassing | U heeft aangegeven een veiligheidsinspectie te willen laten uitvoeren. De inspectie vindt plaats volgens de SCIOS Scope 8. In dit document vindt u eerst een nadere toelichting op het doel van dit inspectieplan en welke documenten hiervoor zijn gebruikt. Vervolgens worden de projectgegevens en inspectiecriteria overzichtelijk weergegeven. Een omschrijving volgt van de uit te voeren inspectie, de omvang en de inspectiefrequentie. Ten slotte wordt toegelicht welke punten in de eindrapportage worden vermeld. | De inspecteur zal uitsluitend na overleg met de contactpersoon schakelen en scheiden. Inspecteur en of inspectiebedrijf zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade tijdens schakelen en scheiden. | Alle te inspecteren installatiedelen zijn goed bereikbaar en vrij toegankelijk. | Er zijn geen specifieke veiligheidseisen; Werkvergunning, veiligheidsinstructie en dergelijke zijn niet van toepassing. | De inspecteur zorgt zelf voor de benodigde PBM's conform de actuele versie van NEN 3140. Verder zijn er geen veiligheidsvoorzieningen benodigd. | Het inspectierapport wordt per e-mail verstrekt in PDF-format. "Negatief rapporteren" zal worden gehanteerd. Hierbij worden enkel constateringen opgenomen in het inspectierapport. Een volledige meetstaat is opvraagbaar bij het inspectiebedrijf. | Niet van toepassing | Geen aangewezen installatieverantwoordelijke Daar waar geen installatieverantwoordelijke is aangewezen, geldt de opdrachtgevende werkgever als installatieverantwoordelijke. Daar waar een elektrische installatie niet onder het beheer van een aangewezen installatieverantwoordelijke valt, behoort de partij die werkzaamheden uitvoert aan de elektrische installatie de werkzaamheden te laten beoordelen door een deskundige en de werkzaamheden uit te voeren volgens eisen van goed vakmanschap. De opdracht tot aanvang van de werkzaamheden kan worden gegeven door de werkverantwoordelijke na toestemming van de opdrachtgever.
Scope 10 - Incontrol | Deze inspectie van de elektrische installatie is uitsluitend uitgevoerd ter beantwoording van de vraag door de opdrachtgever of de desbetreffende elektrische installaties voldoen aan de veiligheidsbepalingen uit de van toepassing zijnde normen. De inspectie is uitgevoerd volgens de SCIOS Certificatieregeling Scope 10. De inspectie is geheel onafhankelijk uitgevoerd, volgens de methoden beschreven in het inspectieplan. | Beoordeling van het bewijsmateriaal dat door of namens de installatie-eigenaar is aangeleverd. De constateringen kunnen door middel van foto's als bewijslast worden aangeleverd voor de herbeoordeling. | - Er zal een herinspectie op locatie uitgevoerd moeten worden omdat er metingen gedaan dienen te worden omdat er tijdens inspectie metingen niet in orde waren of doordat er componenten vervangen moeten worden waarna meting moet plaatsvinden. | Niet van toepassing | U heeft aangegeven een inspectie voor het beoordelen van de brandveiligheid te willen laten uitvoeren. De inspectie vindt plaats volgens de SCIOS Scope 10. In dit document vindt u eerst een nadere toelichting op het doel van dit inspectieplan en welke documenten hiervoor zijn gebruikt. Vervolgens worden de projectgegevens en inspectiecriteria overzichtelijk weergegeven. Een omschrijving volgt van de uit te voeren inspectie, de omvang en de inspectiefrequentie. Ten slotte wordt toegelicht welke punten in de eindrapportage worden vermeld. | De inspecteur zal uitsluitend na overleg met de contactpersoon schakelen en scheiden. Inspecteur en of inspectiebedrijf zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade tijdens schakelen en scheiden. | Alle te inspecteren installatiedelen zijn goed bereikbaar en vrij toegankelijk. | Er zijn geen specifieke veiligheidseisen; Werkvergunning, veiligheidsinstructie en dergelijke zijn niet van toepassing. | De inspecteur zorgt zelf voor de benodigde PBM's conform de actuele versie van NEN 3140. Verder zijn er geen veiligheidsvoorzieningen benodigd. | Het inspectierapport wordt per e-mail verstrekt in PDF-format. "Negatief rapporteren" zal worden gehanteerd. Hierbij worden enkel constateringen opgenomen in het inspectierapport. Een volledige meetstaat is opvraagbaar bij het inspectiebedrijf. | Niet van toepassing | Geen aangewezen installatieverantwoordelijke Daar waar geen installatieverantwoordelijke is aangewezen, geldt de opdrachtgevende werkgever als installatieverantwoordelijke. Daar waar een elektrische installatie niet onder het beheer van een aangewezen installatieverantwoordelijke valt, behoort de partij die werkzaamheden uitvoert aan de elektrische installatie de werkzaamheden te laten beoordelen door een deskundige en de werkzaamheden uit te voeren volgens eisen van goed vakmanschap. De opdracht tot aanvang van de werkzaamheden kan worden gegeven door de werkverantwoordelijke na toestemming van de opdrachtgever.
Scope 12 - Incontrol | De inspectie van de zonnestroominstallatie is uitsluitend uitgevoerd ter beantwoording van de vraag door de opdrachtgever of de desbetreffende elektrische installaties voldoen aan de veiligheidsbepalingen uit de van toepassing zijnde normen. De inspectie is uitgevoerd volgens de SCIOS Certificatieregeling Scope 12. De inspectie is geheel onafhankelijk uitgevoerd, volgens de methoden beschreven in het inspectieplan. | Beoordeling van het bewijsmateriaal dat door of namens de installatie-eigenaar is aangeleverd. De constateringen kunnen door middel van foto's als bewijslast worden aangeleverd voor de herbeoordeling. | - Er zal een herinspectie op locatie uitgevoerd moeten worden omdat er metingen gedaan dienen te worden omdat er tijdens inspectie metingen niet in orde waren of doordat er componenten vervangen moeten worden waarna meting moet plaatsvinden. | Niet van toepassing | De veiligheidsinspectie van nieuwe en bestaande zonnestroominstallaties en de rapportage van deze inspectie vallen onder de ‘SCIOS Certificatieregeling – deelregeling Elektrisch Materieel’. Deze deelregeling maakt deel uit van de ‘Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan technische installaties’. SCOPE 12 is bedoeld voor de inspectie van zonnestroominstallaties DC- en AC-zijdig, waarbij AC-zijdig de scope reikt vanaf de omvormer(s) van de PV-installatie tot en met de hoofdaansluiting. Technisch Document 18 (verder afgekort tot TD18) heeft tot doel dat SCOPE 12 gecertificeerde inspectiebedrijven gestandaardiseerde veiligheidsinspecties uitvoeren en de resultaten daarvan op eenduidige manier rapporteren. TD18 bevat de technische invulling van de inspecties. Het beschrijft de eisen aan de inspectiemethoden en de rapportage. Een Technisch Document is normatief voor een SCIOS gecertificeerd bedrijf. SCOPE 12 inspecties kunnen uitsluitend worden uitgevoerd door inspectiebedrijven die in het bezit zijn van het SCIOS Certificaat voor SCOPE 12 dat is uitgereikt door een SCIOS aangewezen certificatieinstelling of door een inspectie bedrijf dat voldoet aan de eisen voor aspirant certificaathouders en is geregistreerd in het overzicht van aspirant certificaathouders op de SCIOS-website. Andere bedrijven zijn niet gerechtigd SCOPE 12 inspecties uit te voeren omdat niet aan de eisen uit de certificatieregeling kan worden voldaan | De inspecteur zal uitsluitend na overleg met de contactpersoon schakelen en scheiden. Inspecteur en of inspectiebedrijf zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade tijdens schakelen en scheiden. | Alle te inspecteren installatiedelen zijn goed bereikbaar en vrij toegankelijk. | Er zijn geen specifieke veiligheidseisen; Werkvergunning, veiligheidsinstructie en dergelijke zijn niet van toepassing. | De inspecteur zorgt zelf voor de benodigde PBM's conform de actuele versie van NEN 3140. Verder zijn er geen veiligheidsvoorzieningen benodigd. | Het inspectierapport wordt per e-mail verstrekt in PDF-format. "Negatief rapporteren" zal worden gehanteerd. Hierbij worden enkel constateringen opgenomen in het inspectierapport. Een volledige meetstaat is opvraagbaar bij het inspectiebedrijf. | Niet van toepassing | Geen aangewezen installatieverantwoordelijke Daar waar geen installatieverantwoordelijke is aangewezen, geldt de opdrachtgevende werkgever als installatieverantwoordelijke. Daar waar een elektrische installatie niet onder het beheer van een aangewezen installatieverantwoordelijke valt, behoort de partij die werkzaamheden uitvoert aan de elektrische installatie de werkzaamheden te laten beoordelen door een deskundige en de werkzaamheden uit te voeren volgens eisen van goed vakmanschap. De opdracht tot aanvang van de werkzaamheden kan worden gegeven door de werkverantwoordelijke na toestemming van de opdrachtgever.
Combi 8 + 10 - Incontrol | Deze inspectie van de elektrische installatie is uitsluitend uitgevoerd ter beantwoording van de vraag door de opdrachtgever of de desbetreffende elektrische installaties voldoen aan de veiligheidsbepalingen uit de van toepassing zijnde normen. De inspectie is uitgevoerd volgens de SCIOS Certificatieregeling Scope 8 en Scope 10. De inspectie is geheel onafhankelijk uitgevoerd, volgens de methoden beschreven in het inspectieplan. | Beoordeling van het bewijsmateriaal dat door of namens de installatie-eigenaar is aangeleverd. De constateringen kunnen door middel van foto's als bewijslast worden aangeleverd voor de herbeoordeling. | - Er zal een herinspectie op locatie uitgevoerd moeten worden omdat er metingen gedaan dienen te worden omdat er tijdens inspectie metingen niet in orde waren of doordat er componenten vervangen moeten worden waarna meting moet plaatsvinden. | Niet van toepassing | U heeft aangegeven een gecombineerde inspectie te willen laten uitvoeren, bestaande uit een keuring voor veiligheid en brandveiligheid van de elektrische installatie. De keuring vindt plaats volgens de SCIOS Scope 8 en Scope 10. In dit document vindt u eerst een nadere toelichting op het doel van dit inspectieplan en welke documenten hiervoor zijn gebruikt. Vervolgens worden de projectgegevens en inspectiecriteria overzichtelijk weergegeven. Een omschrijving volgt van de uit te voeren inspectie, de omvang en de inspectiefrequentie. Ten slotte wordt toegelicht welke punten in de eindrapportage worden vermeld. | De inspecteur zal uitsluitend na overleg met de contactpersoon schakelen en scheiden. Inspecteur en of inspectiebedrijf zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade tijdens schakelen en scheiden. | Alle te inspecteren installatiedelen zijn goed bereikbaar en vrij toegankelijk. | Er zijn geen specifieke veiligheidseisen; Werkvergunning, veiligheidsinstructie en dergelijke zijn niet van toepassing. | De inspecteur zorgt zelf voor de benodigde PBM's conform de actuele versie van NEN 3140. Verder zijn er geen veiligheidsvoorzieningen benodigd. | Het inspectierapport wordt per e-mail verstrekt in PDF-format. "Negatief rapporteren" zal worden gehanteerd. Hierbij worden enkel constateringen opgenomen in het inspectierapport. Een volledige meetstaat is opvraagbaar bij het inspectiebedrijf. | Niet van toepassing | Geen aangewezen installatieverantwoordelijke Daar waar geen installatieverantwoordelijke is aangewezen, geldt de opdrachtgevende werkgever als installatieverantwoordelijke. Daar waar een elektrische installatie niet onder het beheer van een aangewezen installatieverantwoordelijke valt, behoort de partij die werkzaamheden uitvoert aan de elektrische installatie de werkzaamheden te laten beoordelen door een deskundige en de werkzaamheden uit te voeren volgens eisen van goed vakmanschap. De opdracht tot aanvang van de werkzaamheden kan worden gegeven door de werkverantwoordelijke na toestemming van de opdrachtgever.
NEN 1010 - Incontrol | Deze inspectie van de elektrische installatie is uitsluitend uitgevoerd ter beantwoording van de vraag door de opdrachtgever of de desbetreffende elektrische installaties voldoen aan de veiligheidsbepalingen uit de van toepassing zijnde normen. De inspectie is uitgevoerd volgens de NEN 1010. De inspectie is geheel onafhankelijk uitgevoerd. | Beoordeling van het bewijsmateriaal dat door of namens de installatie-eigenaar is aangeleverd. De constateringen kunnen door middel van foto's als bewijslast worden aangeleverd voor de herbeoordeling. | - Er zal een herinspectie op locatie uitgevoerd moeten worden omdat er metingen gedaan dienen te worden omdat er tijdens inspectie metingen niet in orde waren of doordat er componenten vervangen moeten worden waarna meting moet plaatsvinden. | Niet van toepassing |  | De inspecteur zal uitsluitend na overleg met de contactpersoon schakelen en scheiden. Inspecteur en of inspectiebedrijf zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade tijdens schakelen en scheiden. | Alle te inspecteren installatiedelen zijn goed bereikbaar en vrij toegankelijk. | Er zijn geen specifieke veiligheidseisen; Werkvergunning, veiligheidsinstructie en dergelijke zijn niet van toepassing. | De inspecteur zorgt zelf voor de benodigde PBM's conform de actuele versie van NEN 3140. Verder zijn er geen veiligheidsvoorzieningen benodigd. | Het inspectierapport wordt per e-mail verstrekt in PDF-format. "Negatief rapporteren" zal worden gehanteerd. Hierbij worden enkel constateringen opgenomen in het inspectierapport. Een volledige meetstaat is opvraagbaar bij het inspectiebedrijf. | Niet van toepassing | Geen aangewezen installatieverantwoordelijke Daar waar geen installatieverantwoordelijke is aangewezen, geldt de opdrachtgevende werkgever als installatieverantwoordelijke. Daar waar een elektrische installatie niet onder het beheer van een aangewezen installatieverantwoordelijke valt, behoort de partij die werkzaamheden uitvoert aan de elektrische installatie de werkzaamheden te laten beoordelen door een deskundige en de werkzaamheden uit te voeren volgens eisen van goed vakmanschap. De opdracht tot aanvang van de werkzaamheden kan worden gegeven door de werkverantwoordelijke na toestemming van de opdrachtgever.
NEN 3140 - Incontrol | Deze inspectie van de elektrische installatie is uitsluitend uitgevoerd ter beantwoording van de vraag door de opdrachtgever of de desbetreffende elektrische installaties voldoen aan de veiligheidsbepalingen uit de van toepassing zijnde normen. De inspectie is uitgevoerd volgens de NEN 3140. De inspectie is geheel onafhankelijk uitgevoerd, volgens de methoden beschreven in het inspectieplan. | Beoordeling van het bewijsmateriaal dat door of namens de installatie-eigenaar is aangeleverd. De constateringen kunnen door middel van foto's als bewijslast worden aangeleverd voor de herbeoordeling. | - Er zal een herinspectie op locatie uitgevoerd moeten worden omdat er metingen gedaan dienen te worden omdat er tijdens inspectie metingen niet in orde waren of doordat er componenten vervangen moeten worden waarna meting moet plaatsvinden. | Niet van toepassing |  | De inspecteur zal uitsluitend na overleg met de contactpersoon schakelen en scheiden. Inspecteur en of inspectiebedrijf zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade tijdens schakelen en scheiden. | Alle te inspecteren installatiedelen zijn goed bereikbaar en vrij toegankelijk. | Er zijn geen specifieke veiligheidseisen; Werkvergunning, veiligheidsinstructie en dergelijke zijn niet van toepassing. | De inspecteur zorgt zelf voor de benodigde PBM's conform de actuele versie van NEN 3140. Verder zijn er geen veiligheidsvoorzieningen benodigd. | Het inspectierapport wordt per e-mail verstrekt in PDF-format. "Negatief rapporteren" zal worden gehanteerd. Hierbij worden enkel constateringen opgenomen in het inspectierapport. Een volledige meetstaat is opvraagbaar bij het inspectiebedrijf. | Niet van toepassing | Geen aangewezen installatieverantwoordelijke Daar waar geen installatieverantwoordelijke is aangewezen, geldt de opdrachtgevende werkgever als installatieverantwoordelijke. Daar waar een elektrische installatie niet onder het beheer van een aangewezen installatieverantwoordelijke valt, behoort de partij die werkzaamheden uitvoert aan de elektrische installatie de werkzaamheden te laten beoordelen door een deskundige en de werkzaamheden uit te voeren volgens eisen van goed vakmanschap. De opdracht tot aanvang van de werkzaamheden kan worden gegeven door de werkverantwoordelijke na toestemming van de opdrachtgever.
NTA 8220 - Incontrol | Deze inspectie van de elektrische installatie is uitsluitend uitgevoerd ter beantwoording van de vraag door de opdrachtgever of de desbetreffende elektrische installaties voldoen aan de veiligheidsbepalingen uit de van toepassing zijnde normen. De inspectie is uitgevoerd volgens de NTA 8220, de inspectie is geheel onafhankelijk uitgevoerd. | Beoordeling van het bewijsmateriaal dat door of namens de installatie-eigenaar is aangeleverd. De constateringen kunnen door middel van foto's als bewijslast worden aangeleverd voor de herbeoordeling. | - Er zal een herinspectie op locatie uitgevoerd moeten worden omdat er metingen gedaan dienen te worden omdat er tijdens inspectie metingen niet in orde waren of doordat er componenten vervangen moeten worden waarna meting moet plaatsvinden. | Niet van toepassing | [7 empty] | Geen aangewezen installatieverantwoordelijke Daar waar geen installatieverantwoordelijke is aangewezen, geldt de opdrachtgevende werkgever als installatieverantwoordelijke. Daar waar een elektrische installatie niet onder het beheer van een aangewezen installatieverantwoordelijke valt, behoort de partij die werkzaamheden uitvoert aan de elektrische installatie de werkzaamheden te laten beoordelen door een deskundige en de werkzaamheden uit te voeren volgens eisen van goed vakmanschap. De opdracht tot aanvang van de werkzaamheden kan worden gegeven door de werkverantwoordelijke na toestemming van de opdrachtgever.